Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Milislava Demerca 1

48260 Križevci

[www.vguk.hr](http://www.vguk.hr)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U SKLOPU PROJEKTA U PODMJERI 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“

Predmet nabave: rashladne komore

Tehničke karakteristike:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Komora 0 - +4 stupnja, dim. 1.88 x 5,5 x h-2,42m - 25m3 |  |  |  |  |  |
| Komora 0 - +4 stupnja, dim. 1.88 x 5,5 x h-2,42m - 25m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Opis usluge | jed.cijena | količina  | iznos bez PDV-a |  PDV |  ukupno |
| Dobava i montaža termoizolacijski panel debljine 80 mm ( po m2 ) |  | 86 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Dobava i montaža sanitarna pvc lajsna + montažni profil, limeni opšav ( po m ) |  | 120 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Dobava i montaža zaokretna termoizolaciona vrata za plus režim 1000 x 2000 ( po kom ) |  | 2 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Dobava i montaža rashladni agregat za vanjsku ugradnju sa konzolama za montažu na zid, radnog režima -10/+45 stupnja kao vanjska jedinica, isprivač sa odvodom kondenzata kao unutarnja jedinica i upravljačka jedinica za regulaciju vlage i temperature u prostoru sa pripadajućim sondama za regulaciju ( kpl ) |  | 2 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Dobava i montaža uređaja za dodavanje vlage u rasponu od 33% do 90% ( po kom ) |  | 2 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Freon r449a ( po kg ) |  | 8 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
| Sitni potrošni materijal i puštanje u rad, led rasvjeta u komori ( kpl ) |  | 2 |  - kn  |  - kn  |  - kn  |  |
|  |  | ukupno |  - kn  |  |  |  |

 |

Dostava i montaža u prostoru Učilišta treba biti uključena u cijenu.

PDV treba biti uključen u cijenu i iskazan na ponudi.

U slučaju da se na natječaj javljaju ponuditelji iz inozemstva, tada u cijenu trebaju biti uključeni troškovi eventualnih trošarina, carinski troškovi i ostale možebitne naknade.

Na natječaj se mogu javiti dobavljači koji udovoljavaju uvjetima u skladu s Hrvatskim zakonom o javnoj nabavi. Ponuda se dostavlja putem AGRONET sustava.

Kontakt za pitanja i dodatne informacije: dr.sc. Valentina Papić Bogadi, koordinator za međunarodnu suradnju, vpapic@vguk.hr