## Sheet1
Visoko Gospodarsko Učilište
Ulica Milislava Demerca 1
48260 Križevci
Troškovnik
Komora 0 - +4 stupnja, dim. 1.88 x 5,5 x h-2,42m - 25m3
Komora 0 - +4 stupnja, dim. 1.88 x 5,5 x h-2,42m - 25m3
RB | Opis usluge | jed.cijena | količina | iznos bez PDV-a | PDV | ukupno
1 | Dobava i montaža termoizolacijski panel debljine 80 mm ( po m2 ) |  | 86 | - kn | - kn | - kn
2 | Dobava i montaža sanitarna pvc lajsna + montažni profil, limeni opšav ( po m ) |  | 120 | - kn | - kn | - kn
3 | Dobava i montaža zaokretna termoizolaciona vrata za plus režim 1000 x 2000 ( po kom ) |  | 2 | - kn | - kn | - kn
4 | Dobava i montaža rashladni agregat za vanjsku ugradnju sa konzolama za montažu na zid, radnog režima -10/+45 stupnja kao vanjska jedinica, isprivač sa odvodom kondenzata kao unutarnja jedinica i upravljačka jedinica za regulaciju vlage i temperature u prostoru sa pripadajućim sondama za regulaciju ( kpl ) |  | 2 | - kn | - kn | - kn
7 | Dobava i montaža uređaja za dodavanje vlage u rasponu od 33% do 90% ( po kom ) |  | 2 | - kn | - kn | - kn
8 | Freon r449a ( po kg ) |  | 8 | - kn | - kn | - kn
9 | Sitni potrošni materijal i puštanje u rad, led rasvjeta u komori ( kpl ) |  | 2 | - kn | - kn | - kn
|  |  | UKUPNO | - kn
|  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | Za naplatu KN: |  | - kn